浙江建设职业技术学院水电管理办法（修订）

第一章  总则

第一条  为加强学校水电管理，控制水电运行成本，创建节约型校园，根据国家和地方有关规定，制定本办法。

第二条  水电管理坚持为教学、科研和行政办公、师生员工生活服务的原则，以人为本、安全节约、指标管理、超额自负。

第三条  本办法适用于学校所有用水、用电的单位和个人（以下简称“水电用户”）。

第二章  管理部门与职责

第四条  学校实行水电分级管理。学校委托资产经营公司全面负责学校水电管理工作，资产管理处承担监督管理职责；各二级学院、部门（单位）为二级管理单位，具体负责本单位的水电使用管理。

第五条  资产经营公司要贯彻落实上级部门水电管理法规，制订管理制度，核定水电指标，开展节能宣传，负责业务联系，做好水电设施的建设与管理等工作。

第六条  各用水用电单位（个人）要按照谁使用、谁负责要求，落实水电管理责任制和具体管理员，负责使用范围内的日常水电管理工作。

第三章  指标管理及计量收费

第七条  学校水电按谁受益、谁付费的要求，实行有偿使用，依据条件，实施水电用能定额指标管理及考核，不断推进水电管理体制改革。

第八条  凡由学校供水供电的用户均应安装水电表，每只水电表作为一个计费单位，无法计量部分以设备容量按实分摊。

第九条  临时用水用电（指用水用电时间不超过15日）的用户，一般应安装计量表计，按表计费，对未安装计量表计的，则按用水管径流量、设备装机容量及水电使用时间进行测算收费。

第十条  水电定价与收费管理

（一）水电价格根据杭州市教育用水用电价格确定。

（二）计划财务处建立水电费专用账户，实行专款专用。与国网浙江省电力公司杭州供电公司和杭州市水务控股集团有限公司的往来票据，资产经营公司负责审核。

（三）资产经营公司要建立水电抄表、核对、巡查等工作的规范程序，定期抄表，按时提供结算清单。

（四）用水用电单位要按期缴费，逾期未缴者，按日加收5‰的滞纳金。按期未收到相应费用的，予以停供水电。

（五）校内应缴纳的水电费的部门（单位），其计量由资产经营公司核对和确认后，由计划财务处实行转账结算。

（六）对租用学校房产的用户，水电费由房产承租方统一向学校缴纳。

第十一条  收费分类

（一）教学楼等公共建筑及公共场所由学校统一支付水电费。

（二）公寓水电费。根据浙江省教育厅、杭州市物价局等单位的文件精神，学生按人均定额管理，学生每人每月水电定额各3度，超额部分由学生自行承担。教师承租房和物业办公用房的电费按房间定额管理，每房间每年1000度，超额部分由使用者自行承担。

（三）承包经营、经济独立核算、基建施工等单位水电费按计量收费。

（四）对租用学校房产的单位如合作办学、创业学院等按计量收费，由资产经营公司监督计量后上缴学校。

（五）入住教职工集体宿舍的中外专家、合作办学及其他临时安排人员，按双方协议执行。

（六）校区内校办企业水电费按照考核方案执行。

第四章  水电设施安装和管理

第十二条  用水用电的申请与受理

（一）凡需使用学校水电的单位和个人，均须到资产经营公司办理开户手续。水电费由学校支付（含教职工、学生公寓）用户，其结算水电表的安装、维修费用由学校承担，其他用户的水电表安装、维修费自理。

（二）水电用户需变更用水用电关系时（含暂停、移表、更名或销户等），需携带有关证明文件，到资产经营公司办理手续并结清水电费。水电用户不得自行拆、装计量表具，否则承担由此造成的一切损失。

（三）新增空调或电热设备等大功能用电设备（含移位）应到资产经营公司申请、审批。

第十三条  水电的工程管理

（一）学校水电基础设施建设由学校统一规划、设计并组织实施。

（二）凡学校新建项目的水电增容及水电设施的配套建设，必须符合国家规定的节能要求。工程竣工验收后，应向资产经营公司移交水电竣工图纸一套。

（三）其他部门涉及新（改、扩）建及临时安装水电管线的项目，须经资产经营公司核查、资产管理处同意后方可施工，严禁私接乱拉。

第十四条  水电的设施维护及运行管理

（一）水电设施的维护及运行实行“统一管理，分级负责制”，各部门（单位）维护本部门设施与管理，公共部分由资产经营公司负责。

（二）水电设施的日常维修，采取用户报修和资产经营公司查修相结合，资产经营公司应定期巡查全校的水电设施，发现问题及时维修。

（三）水电计量表具如出现问题，用户应及时通知资产经营公司处理，否则参照相关行业规则估码计量收费。

（四）用户如需变更，须向资产经营公司提出申请，经工程技术人员验收合格，方可供水供电。

（五）任何单位和个人未经许可，不得对水电设施进行改造、私自接线、处置，不得进行可能危及水电设施安全的施工作业。

第十五条  资产经营公司应保障学校的水电正常供应

（一）建立泵房、供配电间、水电管线、公共场所的日常巡查制度；加强泵房、蓄水池及附属设施的日常保养；加强高、低压配电室的日常管理和维护工作。

（二）水电管理人员应按有关行业规定持证上岗。

第十六条  加强节水节电管理。开展宣传教育活动，提高全校师生员工的节能意识，推选节水节电技改，倡导勤俭办学，提倡低碳生活，推进节约型校园建设。

第五章  水电节能措施的管理

第十七条  水电节能措施

（一）教室节能管理

1.通过管理措施和技术手段，避免教室白天开灯、无人开灯、人少大面积开灯等电力空耗现象。

2.物业管理部门应落实岗位责任制，采取适当的方式，如根据学生人数分层分区开放教室等措施限制教室开放数量。

（二） 教学设备节能菅理

采取有效措施监控多媒体设备使用状况，减少空开或待机电耗。严格管理计算机房设备，采取措施减少待机电耗。

（三） 办公节能管理

1.减少待机电耗。办公室用电设备（计算机、打印机、饮水机）应根据使用情况设置节能模式或及时关机。

2.照明节能。充分利用自然光照，晴天时少开灯；人少时少开灯；长时间离开办公室或下班后要关闭照明电源。

（四） 实验室节能管理

对高耗能、高耗水实验仪器、设备，使用前应经实验室负责人或项目负责人同意，使用过程中应有专人负责，进行专项管理，应有完整的使用记录台账。使用结束后应检查断水断电情况，确保安全，方可离开实验室。

（五） 学生、教师公寓节能管理

1.开展学生、教师公寓节约型校园建设宣传活动，倡导校园节约风尚。在宿舍公示电耗水耗数据，展开节点节水竞赛等方式，实现加强学生、教师节约水电意识，量化节约成果，并配套实施相关奖惩措施。

2.积极采用节能节水型供热水、用水设备，应及时改造原有陈旧、能效低的设备。

3.将节能节水内容纳入学生、教师公寓住宿规定中。通过实施插卡用水等措施，强化宿舍能耗管理。

4.禁止学生、教师公寓使用电炉、电暖气，电饭锅、热得快等电器。

（六） 公共场所及绿化浇灌节水管理

1.禁止用自来水降温和随意开启消防龙头冲洗搞卫生。

2.校园绿化用水采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，减少和缩短校园喷泉等景观设施的用水量、开放次数。

3.办公建筑及公共场所宜采用节水型用水器具。

（七） 电梯节能管理

在满足学校使用要求的前提下，采用错时关停部分电梯管理。

（八）空调节能管理

1.空调严格执行冬季室外最低气温5℃以下开启，夏季室外最高气温32℃以上开启。

2.夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度设置不得高于20℃。

3.一般情况下，空调运行期间保持室内相对封闭，离开前半小时及办公室无人时，关闭空调。

第六章  违章和处理

第十八条  各单位和个人应严格遵守水电法规和学校有关规定，确保合法、安全用水用电。

第十九条  有下列违章行为之一者，学校除按最大量计算追回水电费外，有权停止向其供应水电，并追究当事人相关责任：

（一）违反学校用水用电管理规定，擅自变更用水用电，擅自接水接电，擅自转供水电等，并造成不良影响。

（二）在校内从事经营活动的用户，不按规定办理用水用电手续或不按时、不按标准缴纳水电费用超过一个月。

（三）采取各种手段窃水窃电。

第二十条  对于窃用学校水电者，除按规定补交水电费外，另追缴3倍用量的水电费，责令整改，追究责任。

（一）违章行为属窃水窃电的，按设备的负载总额及最大运行时间追缴水电费。

（二）违章行为致学校水电设施损坏及其他经济损失的，责令违章行为人照价全额赔偿。

（三）违章行为触犯法律法规的，按有关规定追究违章行为人法律责任。

第二十一条  接到报修，不及时修复而造成水电浪费的，或在水电管理中渎职、营私舞弊的，将追究当事人的责任。

第二十二条 禁止在校内擅自使用学校水电资源，冲洗自备车辆和非规定位置给车辆及助动车充电。

第七章  附则

第二十三条  本规定由资产管理处负责解释。

第二十四条  本规定自2020年9月1日起试行。