浙江建设职业技术学院二级单位用能定额考核目标
浙江建设职业技术学院对食堂、筑福酒店等3个承包单位下达水电用量控制目标。因疫情因素影响，以2020年度5-12月实际用量为基数，确定2021年度目标。具体目标及计算方法如下：
（1）用电量指标：
	部门
	2020年实际用电量（kwh）
	2021年下降率指标
	2021年用电量指标（kwh）

	一食堂
	182360
	2%
	178712.8

	二食堂
	126730
	2%
	124195.4

	筑福酒店
	463961.21
	2%
	454681.99

	
	
	
	


（2）用水量指标：

	部门
	2020年实际用水量（吨）
	2021年下降率指标
	2021年用水量指标

（吨）

	一食堂
	5474
	2%
	5364.52

	二食堂
	6318
	2%
	6191.64

	筑福酒店
	7731
	2%
	7576.38
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浙江建设职业技术学院

2021年二级单位水电指标考核得分表
浙江建设职业技术学院对食堂、培训大楼筑福酒店等3个承包单位进行水电用量控制目标考核。因2020年疫情因素影响，仅对2021年5-12月用量进行考核。结果如下：
	部 门
	考核分项
	2021年指标值
	2021年实际值
	指标完成情况
	得分

	一食堂（10分）
	用电量指标考核
	178712.8
	292400
	63.61%
	3.7

	
	用水量指标考核
	5364.52
	8818
	64.38%
	3.6

	二食堂（10分）
	用电量指标考核
	124195.4
	123770
	-0.34%
	10

	
	用水量指标考核
	6191.64
	6399
	3.35%
	9.7

	筑福酒店（10分）
	用电量指标考核
	454681.99
	597034.44
	31.31%
	6.9

	
	用水量指标考核
	7576.38
	9908
	30.77%
	7

	
	
	
	
	
	


注：完成节能目标任务，该项得分为满分值；如用能超出目标值，每上升1个百分点扣0.1分，直至扣完该项分值。
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